200KHz超声波空气中测距探头

产品资料

经纬仪表（深圳）有限公司

I: 产品参数

| 型号 | UL200K-2 |
| --- | --- |
| 中心谐振频率（kHz） | 200KHZ±4% |
| 频带宽度 | 16kHz |
| 综合灵敏度 0 dB=200 Vp-p；周期：50；距离：20cm | -60dB min |
| 检测距离 | 0.10—2米 |
| 盲区 | ＜0.10米 |
| 发射波束角（-3dB全开角） | 7±2° |
| 静态电容 | 400PF±20% |
| 最小并联阻抗 | 600Ω±30% |
| 最大工作电压 脉冲波（占空比2%） | ＜500V |
| 工作温度 | -20～70℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳材料 | 铝合金 |

II: 产品尺寸

III. 产品关键指标

频率-阻抗                                 频率-相位

灵敏度                                               指向性

0 dB=200 Vp-p；脉冲：50；长度：20cm

上述测试是在25°的环境中进行的

IV: 产品特征:

1/体积小，安装方便

2/高灵敏度、高精度、余震波小、带宽宽

3/寿命长

V: 应用

适用于空气中测距，如超声波物位计，液位计，超声波接近开关

经纬仪表（深圳）有限公司

地址：深圳龙华清湖科技园B栋A区643-648

电话/微信： +86 13923792185

邮箱: robert@micmetering.com